|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP**TTYT THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: /TM-TTYTTPHN | *Thành phố Hồng Ngự, ngày 20 tháng 9 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự có kế hoạch mua vật tư xét nghiệm; vật liệu và dụng cụ nha khoa. Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầuvới nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**
2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự
3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Dược – Cận lâm sàng, 0939.940.901, ngoccha07011989@gmail.com.
4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự, đường Chu Văn An, Khóm 3, phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 20 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

1. Thời gian có hiệu lực của báo giá: **90 ngày**, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.
2. **Nội dung yêu cầu báo giá**
3. Danh mục vật tư xét nghiệm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục vật tư xét nghiệm** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Kim nha khoa | Cỡ 27G (độ dài 21mm)Kim thép không gỉ, đốc kim là nhựa PP | Cái | 2.000 |
| 2 | Hộp hủy kim 5 lít |  Chức năng: đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng, rác thải hay vật sắc nhọn nguy hiểm.Chất liệu: Giấy có độ bền cao, cứng cáp chắc chắn.Bề mặt được phủ màng keo bảo vệ có tác dụng chống đâm xuyên, có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm trên thùng | Hộp | 500 |
| 3 | Nhiệt kế  | Bộ phận cảm nhận nhiệt độ: Là bầu chứa thủy ngân có khả năng hấp thụ nhiệt.Ống mao dẫn: Là cột dẫn thủy ngân giãn nở.Phần hiển thị kết quả: Có thể đọc được nhiệt độ bằng các vạch số | Cái | 44 |
| 4 | Ống chích sắt nha khoa  | Ống chích nha khoa có khả năng rút ngược, an toàn hơn trong quá trình gây tê cho bệnh nhân.Ống chích inox chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoaChất liệu: chất thép không gỉ | Cái | 03 |
| 5 | Mặt gương nha khoa | Giúp kiểm tra và phát hiện những mảng bám khó nhìn thấy.Mặt gương bán kính khoảng 1 -2 cmChất liệu: Inox không gỉ | Cái | 10 |
| 6 | Cán gương nha khoa | Giúp kiểm tra và phát hiện những mảng bám khó nhìn thấy.Chiều dài cán khoảng 12.5 cmChất liệu: Inox không gỉ | Cái | 10 |
| 7 | Cây nạo ổ răng | Cây nạo ổ được sử dụng trong quá trình tiểu phẫu nhổ răng khôn, nạo abccess…Hình dạng: cây nạo khuỷu hai đầu có lòng máng ngược chiều nhauChất liệu: Thép không gỉ | Cây | 02 |
| 8 | Kìm gặm xương ổ răng | Sử dụng trong các quy trình nha khoa, loại bỏ mảng xương dư thừa, tạo hình xương. Hình dạng: có lưỡi sắc bén ở 2 bên mỏ, kích thước khoảng 142 mm.Chất liệu: Thép không gỉ | Cây | 02 |
| 9 | Nạy tam giác (1 cặp trái + phải) | Được dùng hỗ trợ cho kìm khi thực hiện động tác nhổ răng.Hình dạng: Mũi nạy hình tam giác, có hai cây phải và trái, khi dùng tạo ra lực xoay rất mạnh, dùng để nhổ các chân răng cối lớn hàm dưới.Chất liệu: Thép không gỉ | Cặp | 01 |
| 10 | Nạy khuỷu (1 cặp trái + phải) | Được dùng hỗ trợ cho kìm khi thực hiện động tác nhổ răng.Hình dạng: Cán và mũi nạy tạo một góc 450, có hai cây phải và trái, dùng cho hàm dưới.Chất liệu: Thép không gỉ | Cặp | 01 |
| 11 | Thám châm | Đầu nhọn giúp chẩn đoán sâu răng chính xácĐầu bi giúp phát hiện sâu răng mà không ảnh hưởng tới mô răng, rất thích hợp để trám bít hố rãnhChất liệu: Thép không gỉ  | Cây | 05 |
| 12 | Kẹp gắp nha khoa | Gắp các loại bông gòn, bông gạcChất liệu: Inox không gỉ | Cây | 05 |
| 13 | Khay đựng dụng cụ hình chữ nhật | Chất liệu: Inox không gỉKích thước ≥ 14.5 x 23.5 cm | Cái | 05 |
| 14 | Ống hút nước bọt | Chất liệu: nhựa PVC không độc hại thân thiện môi trường. | Cái | 1.000 |
| 15 | Chổi đánh bóng | Có tác dụng loại bỏ vết bẩn và đánh bóng bề mặt răng.Chất liệu chổi: cấu trúc sợi cước y tế đặc biệt, đảm bảo vừa đủ độ dẻo và cứng cáp | Cái | 20 |
| 16 | Đài cao su đánh bóng | Làm sạch và đánh bóng bề mặt sau cạo vôi.Chất liệu: cao su | Cái | 20 |
| 17 | Sò đánh bóng | Thành phần: hợp chất Flourid với không GlutenMài bóng mặt răng sau khi cạo vôi hoặc trám sứ. | Cái | 200 |
| 18 | Mũi cạo vôi Insert | Tần số hoạt động: 25 KHzCán bằng kim loại | Cái | 4 |
| 19 | Kim lấy máu máy đo đường huyết | Loại 4 cạnh | Cây | 25.000 |
| **Tổng cộng: 19 khoản** |  |  |  |

1. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự
2. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2024.
3. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không áp dụng
4. Các thông tin khác (nếu có): Không

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:*** Như trên;
* Lưu VT.
 | **GIÁM ĐỐC****Nguyễn Văn Hóa** |

**Mẫu báo giá**

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự**

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự, chúng tôi……*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho vật tư xét nghiệm như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục vật tư xét nghiệm** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Xuất xứ** | **Số lượng** | **Đơn giá đã có VAT****(VND)** | **Thành tiền****(VND)** |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.
2. Chúng tôi cam kết:
* Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
* Giá trị của các vật tư xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
* Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 *……………, ngày……..tháng…….năm……………….*

 **Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

 *(Ký tên, đóng dấu)*